- Отчет по собранным взносам за 2014 год

|  | - Взносы | - Задолженность - на начало года, руб. | - Начислено за год, руб. | - Оплачено за год, руб. | - Задолженность - на конец года, руб. | - % - сбора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Капитальный ремонт | - 103713,97 | - 350456,31 | - 423874,27 | - 30296,01 | - 120,9 |
| - 2 | - Техническое содержание и текущий ремонт | - 502965,10 | - 2455441,81 | - 2535266,33 | - 423140,58 | - 103,3 |

- Выполнение плана текущего ремонта за 2014 год.

- Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Салмышская, 39/1

| № п/п | Наименование работ | Наименование работ | Ед. изм. | По плану, т.р. |  | Фактически, т.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во | Расходы |  |
| 1. | Общестроительные работы | Ремонт парапета и кровли | Кв.м. | 182 | 142,0 | 91,8 |
|  |  | Ремонт цоколя, пандуса | Кв.м. | 185 | 60,0 | 60,0 |
|  |  | Устройство снегозадержателя | п/м | 13 | 9,8 | 19,6 |
|  |  | Гидроизоляция фундамента | п/м | 22 | 33 | 30,0 |
|  |  | Ремонт полов в МОП | Кв.м. | 10 | 15 | 1,9 |
| 2 | Водоснабжение ХВС и ГВС | Ремонт трубопровода | п/м | 1 | 1,8 | 0,8 |
|  |  | Замена запорной арматуры | Шт. | 52 | 11,5 | 4,5 |
|  |  | Ремонт и замена узлов учета ОДПУ (не подлежащих поверке) | Шт. | 1 | 14,0 | 0 |
| 3. | Отопление | Замена запорной арматуры | Шт. | 2 | 6,0 | 0 |
|  |  | Ремонт и замена узла учета ТЭ | Шт. | 1 | 20,0 | 2,0 |
|  |  | Ремонт трубопровода ЦО |  |  |  | 1,7 |
| 4. | Электроснабжение | Замена осветительных приборов в МОП | Шт. | 103 | 15,0 | 9,4 |
| 5. | Лифтовое хозяйство | Замена канатовед.шкива лифтовой лебедки | Шт. | 1 | 18,5 | 18,5 |
| 6. | Видеонаблюдение | Ремонт системы видеонаблюдения | Т.р. |  | 1,5 | 7,8 |
| 7. | Непредвиденный ремонт | Резерв материалов, устранение аварийных ситуаций | Т.р. |  | 50,0 | 0 |
|  |  | Ремонт теплообменника |  |  |  | 68,7 |
|  |  | Ремонт насоса откачки |  |  |  | 1,6 |
|  |  | Ремонт вентиляции |  |  |  | 0,3 |
|  |  | Ремонт канализации |  |  |  | 0,7 |
|  |  | Ремонт в помещении консьержа |  |  |  | 2,6 |
|  |  | Ремонт офисного помещения |  |  |  | 15,0 |
|  |  | Ремонт ограждения |  |  |  | 0,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 398,1 | 337,1 |

- Выполнение плана капитального ремонта за 2014 год.

- Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Салмышская, 39/1

|  | Показатели | 2014 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | По плану | Фактически |
|  | Исходные данные: |  |  |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 8507,8 | 8507,8 |
|  | Размер взноса на капитальный ремонт, руб./1кв.м. площади | 4,50 | 4,50 |
|  | Финансовый результат за 2013 год, тыс. руб. | 503,4 | 503,4 |
|  | ДОХОДЫ |  |  |
| 1. | Взносы за капитальный ремонт, тыс. руб. (за январь – сентябрь 2014г.) | 344,6 | 418,9 |
|  | Итого доходов: | 344,6 | 418,9 |
|  | РАСХОДЫ |  |  |
| 1. | Устройство козырьков над входом в тех.подвал (1 шт.) | 7,0 | 0 |
| 2. | Устройство леерного ограждения на детской площадке (36 п/м) | 42,0 | 0 |
|  | Итого расходов: | 49,0 | 0 |
|  | Финансовый результат за 2014 год | 799,0 | 922,3 |

Директор АНО «УКЖФ «СВС-Жилсервис» _______________________  Р.В. Камалов

Главный инженер _____________________________  А.Б. Абрамян