- ОТЧЕТ ПО СОБРАННЫМ ВЗНОСАМ ЗА 2014 ГОД

|  | - Взносы | - Задолженность - на начало года, руб. | - Начислено за год, руб. | - Оплачено за год, руб. | - Задолженность - на конец года, руб. | - % - сбора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Капитальный ремонт | - 161589,21 | - 262359,88 | - 296454,15 | - 127494,94 | - 113,0 |
| - 2 | - Техническое содержание и текущий ремонт | - 529834,63 | - 1841447,49 | - 1832176,99 | - 539105,13 | - 99,5 |

- ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗА 2014 ГОД

- Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Аксакова,18/1

| № п/п | Виды работ | Наименование работ | Ед. изм. | По плану, т.р |  | Фактически, т.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во | Сумма |  |
| 1. | Общестроительные работы | Ремонт козырька над вентшахтой | Шт. | 1 | 7,3 | 0 |
|  |  | Устройство козырьков над приямками | Шт. | 4 | 8,5 | 5,4 |
|  |  | Устройство козырьков над входом в техподвал | Шт. | 3 | 38,0 | 37,2 |
|  |  | Ремонт фасада | Кв.м. | 5 | 12 | 2,7 |
| 2 | Ремонт в МОП | Ремонт стен (Ремонт пожарных выходов) | Кв.м. | 110 | 32 | 42,0 |
|  |  | Ремонт потолков | Кв.м. | 45 | 10 |  |
| 3 | Водоснабжение ХВС и ГВС | Ремонт и замена запорной арматуры | Шт. | 32 | 12,0 | 3,2 |
|  |  | Ремонт участков трубопровода ХВС и ГВС | Пог/м | 6 | 9,5 | 2,5 |
|  |  | Ремонт и замена насосов | Шт. | 1 | 18 | 56,8 |
| 4. | Отопление | Ремонт и замена запорной арматуры | Шт. | 18 | 5 | 0,5 |
|  |  | Ремонт трубопровода | Пог/м | 6 | 6 | 2,9 |
|  |  | Ремонт и замена УУ ТЭ | Шт. | 1 | 2,2 | 3,6 |
| 5. | Электроснабжение | Ремонт и замена осветительных приборов в МОП | Шт. | 13 | 4,8 | 0 |
| 6. | Благоустройство | Ремонт асфальтового покрытия двор.террит. | Кв.м. | 12 | 27 | 56,5 |
|  |  | Устройство ливнеотвода | Пог/м | 14 | 17 | 0 |
| 7. | Непредвиденный ремонт | Резерв материалов на ремонт | Т.р. |  | 50,0 |  |
|  |  | Ремонт теплообменника |  |  |  | 7,6 |
|  |  | Замена предохр. клапана, реле потока в ИТП |  |  |  | 3,8 |
|  |  | Замена манометров |  |  |  | 3,0 |
|  |  | Ремонт офисного помещения |  |  |  | 11,2 |
|  |  | Ремонт насоса откачки |  |  |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 259,3 | 240,1 |

- ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЗА 2014 ГОД

- Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Аксакова, 18

|  | Показатели | Ед. изм. | По плану, т.р. |  | Фактически, т.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во | Сумма |  |
|  | Исходные данные: |  |  |  |  |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. |  |  | 6344,5 | 6344,5 |
|  | Размер взноса на капитальный ремонт, руб./1кв.м. площади |  |  | 4,50 | 4,50 |
|  | Финансовый результат за 2013 год | Т.р. |  | 729,4 | 729,4 |
|  | ДОХОДЫ |  |  |  |  |
| 1. | Взносы за капитальный ремонт, за январь- сентябрь 2014 г | Т.р. |  | 257,0 | 291,5 |
|  | Итого доходов: |  |  | 257,0 | 291,5 |
|  | РАСХОДЫ |  |  |  |  |
| 1 | Установка оборудования системы видеонаблюдения | Шт. | 1 | 96,0 | 96,0 |
| 2 | Изготовление и монтаж металлических ограждений на дворовой территории | Т.р. |  | 617,7 | 617,7 |
| 3 | Обеспечение доступа на территорию (брелки GAME) | Шт. | 70 | 59,5 | 59,5 |
| 4 | Замена циркуляционного насоса на отопление | Шт. | 1 | 56,8 | 0 |
|  | Итого расходов: |  |  | 830 | 773,2 |
|  | Финансовый результат за 2014 год | Т.р. |  | 156,4 | 247,7 |

Директор АНО «УКЖФ «СВС-Жилсервис» __________________ Р.В. Камалов

Главный инженер ______________________ А.Б. Абрамян