- ПРОЕКТ ПЛАНА

текущего ремонта на 2013 год.

- Многоквартирный жилой дом по адресу: мкр. 70 лет ВЛКСМ, 14

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество/ объем | Сумма, т.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Ремонт кровли, фасада, цоколя |  |  |  |
| 1 | Ремонт парапета и кровли | Кв.м. | 4 | 5,5 |
| 2 | Устройство козырьков над входом в тех.подвал | Шт. | 1 | 8,5 |
|  | - Ремонт инженерных сетей, в т.ч. |  |  |  |
|  | Отопление |  |  |  |
| 1 | Ремонт трубопровода | Пог/м | 3 | 8,0 |
| 2 | Замена запорной арматуры | Шт. | 6 | 2,0 |
|  | Водоснабжение (ХВС, ГВС) |  |  |  |
| 1 | Замена запорной арматуры | Шт. | 4 | 2,0 |
| 2 | Ремонт и замена КИПиА и клапана ГВС | Шт. | 1 | 42,0 |
|  | Электроснабжение и электротехническое устройство |  |  |  |
| 1 | Ремонт и замена осветительных приборов | Шт. | 59 | 4,0 |
|  | - Ремонт подъезда |  |  |  |
|  | Ремонт полов | Кв.м. | 32 | 48,0 |
| 2 | Ремонт дверных блоков | Шт. | 1 | 6,0 |
|  | - Резерв для непредвиденного ремонта | Т.р. |  | 50,0 |
|  | Итого: |  |  | 176,0 |

- ПРОЕКТ ПЛАНА

Капитального ремонта на 2014 год.

- Многоквартирный жилой дом по адресу: мкр. 70 лет ВЛКСМ, 14

|  | Показатели | 2014 год |
| --- | --- | --- |
|  | Исходные данные: |  |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 6185,7 |
|  | Размер взноса на капитальный ремонт, руб./1кв.м. площади | 4,50 |
|  | Финансовый результат за 2013 год, тыс. руб. | 79,6 |
|  | ДОХОДЫ |  |
| 1. | Взносы за капитальный ремонт, тыс. руб. (за январь-июнь 2014г.) | 167,0 |
|  | Итого доходов: | 167,0 |
|  | РАСХОДЫ |  |
| 1. | Замена узла учета тепловой энергии | 75,0 |
| 2. | Монтаж узла учета электроснабжения | 23,0 |
|  | Итого расходов: | 98,0 |
|  | Финансовый результат за 2014 год, тыс.руб. | 148,6 |

Директор АНО «УКЖФ «СВС-Жилсервис» ___________________ Р.В. Камалов

Главный инженер _____________________ А.Б. Абрамян