- Отчет по собранным взносам за 2014 год

|  | - Взносы | - Задолженность - на начало года, руб. | - Начислено за год, руб. | - Оплачено за год, руб. | - Задолженность - на конец года, руб. | - % - сбора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Капитальный ремонт | - 115980,39 | - 470251,57 | - 512000,38 | - 74231,58 | - 108,9 |
| - 2 | - Техническое содержание и текущий ремонт | - 424262,47 | - 3300961,78 | - 3173004,96 | - 552219,29 | - 96,1 |

- Выполнение плана текущего ремонта за 2014 год

- Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Диагностики, 3/1

| № п/п | Наименование работ | Наименование работ | Ед. изм. | По плану, т.р. |  | Фактически, т.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во | Сумма |  |
| 1. | Общестроительные работы | Ремонт парапета | п/м | 35 | 12,0 | 77,0 |
|  |  | Ремонт цоколя, пандуса | Кв.м. | 2890 | 453,0 | 204,2 |
|  |  | Ремонт парапета отдельных входов в подъезды | п/м | 50 | 89,0 | 0 |
| 2 | Водоснабжение (ХВС и ГВС) | Ремонт запорной арматуры | Шт. | 5 | 11,7 | 13,5 |
|  |  | Ремонт и замена узла учета ХВС,ГВС ОДПУ | Шт. | 1 | 10,5 | 8,6 |
|  |  | Ремонт и замена УУ ТЭ ОДПУ | Шт. | 1 | 2,5 | 0 |
| 3. | Водоотведение (канализация) | Ремонт трубопровода канализации | п/м | 3 | 1,0 | 0,2 |
| 4. | Отопление | Ремонт и замена УУ ТЭ ОДПУ | Шт. | 1 | 2,5 | 3,6 |
|  |  | Ремонт трубопровода отопления |  |  |  | 3,2 |
|  |  | Замена запорной арматуры |  |  |  | 4,8 |
| 5. | Электроснабжение | Ремонт и замена осветительных приборов | Шт. | 60 | 24,0 | 1,3 |
| 6. | Благоустройство | Устройство ограждения для КГМ | Шт. | 1 | 11,0 | 10,8 |
|  |  | Ремонт асфальтового покрытия | Кв.м. | 5 | 14,0 | 0 |
|  |  | Ремонт шлагбаума | Т.р. | 1 | 20,0 | 16,5 |
|  |  | Установка оборудования видеонаблюдения | Шт. | 1 | 85,0 | 0 |
| 7. | Непредвиденный ремонт | Резерв материалов на непредвиденный ремонт | Т.р. |  | 50,0 | 0 |
|  |  | Устройство ограничителя скорости |  |  |  | 17,7 |
|  |  | Ремонт насоса |  |  |  | 2,2 |
|  |  | Ремонт офисного помещения |  |  |  | 20,3 |
|  | Итого: |  |  |  | 786,2 | 383,9 |

- Выполнение плана капитального ремонта за 2014 год

- Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Диагностики, 3/1

|  | Показатели | 2014 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | По плану | Фактически |
|  | Исходные данные: |  |  |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 11514,2 | 11514,2 |
|  | Размер взноса на капитальный ремонт, руб./1кв.м. площади | 4,50 | 4,50 |
|  | Финансовый результат за 2013 год, тыс. руб. | 1268,3 | 1268,3 |
|  | ДОХОДЫ |  |  |
| 1. | Взносы за капитальный ремонт (за январь – сентябрь 2014г.) тыс. руб. | 466,3 | 510,1 |
|  | Итого доходов: | 466,3 | 510,1 |
|  | Финансовый результат за 2014 год | 1734,6 | 1778,4 |

Директор АНО «УКЖФ «СВС-Жилсервис» _______________________ Р.В. Камалов

Главный инженер_______________________ А.Б. Абрамян