- ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА

текущего ремонта за 2013 год.

- Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Салмышская, 36

| № п/п | Наименование работ | Наименование работ | По плану, т. р. | Фактически, т.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общестроительные работы | Ремонт примыканий кровли из рулонных материалов | 3,0 | 0 |
|  |  | Ремонт участка кровли из рулонных материалов | 6,0 | 0 |
|  |  | Устройство отливов отдельных входов МОП | 36,0 | 53,8 |
|  |  | Ремонт напольного покрытия МОП | 16,0 | 0 |
|  |  | Ремонт и замена дверных блоков МОП | 27,0 | 30,4 |
| 2 | Водоснабжение (ГВС и ХВС) и водоотведение | Ремонт и замена запорной арматуры | 3,0 | 1,6 |
| 3. | Отопление | Ремонт и замена запорной арматуры | 1,5 | 0,8 |
|  |  | Восстановление антикоррозийного и утепляющего покрытия трубопровода | 7,5 | 5,8 |
| 4. | Электроснабжение | Замена осветительных приборов в МОП | 18,0 | 0,7 |
| 5. | Система пожаротушения | Ремонт системы пожаротушения и пожарооповещения | 151,0 | 0 |
| 6. | Непредвиденный ремонт | Резерв материалов для непредвиденного ремонта | 40,0 | 0 |
|  |  | Ремонт ступеней отдельного входа в техподвал | 0 | 1,8 |
|  |  | Замена манометров | 0 | 1,0 |
|  |  | Замена реле потока в ИТП | 0 | 3,2 |
|  |  | Замена обратного клапана в ИТП | 0 | 0,5 |
|  |  | Устройство системы для полива | 0 | 1,2 |
|  | Итого: |  | 309,0 | 100,8 |

- ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА

Капитального ремонта за 2013 год.

- Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Салмышская, 36

|  | Показатели | По плану, т. р. | Фактически, т.р. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходные данные: |  |  |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 15265,5 | 15265,5 |
|  | Накопительный фонд на начало 2013 года, т.р. | 1548,2 | 1548,2 |
|  | ДОХОДЫ |  |  |
| 1. | Взносы за капитальный ремонт, тыс. руб. | 0 | 239,4 |
|  | Итого доходов: | 0 | 239,4 |
|  | РАСХОДЫ |  |  |
| 1. | Установка игрового комплекса на дворовой территории, т.р. | 320,0 | 415,9 |
| 2. | Посадка деревьев и кустарников | 0 | 127,6 |
|  | Итого расходов: | 320,0 | 543,5 |
|  | Финансовый результат за 2013 год (накопительный фонд на 01.01.2014 г.) | 1228,2 | 1244,1 |

Директор АНО «УКЖФ «СВС-Жилсервис» ______________________ Р.В. Камалов

Главный инженер _____________________ А.Б. Абрамян