- ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА

текущего ремонта за 2013 год.

- Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Липовая, 1

| № п/п | Виды работ | Наименование работ | По плану, т.р. | Фактически, т.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общестроительные работы | Ремонт цоколя | 6,0 | 0 |
|  |  | Замена напольного покрытия (линолеума) в МОП (частично) | 42,0 | 13,7 |
|  |  | Замена напольной плитки во 2 подъезде лифтового холла с 4-го по 12-й этажи | 122,0 | 121,5 |
|  |  | Ремонт отдельных входов | 7,0 | 8,4 |
| 2. | Водоснабжение и водоотведение | Ремонт и замена запорной арматуры | 6,0 | 0 |
|  |  | Ремонт участка трубопровода ХВС |  | 1,4 |
|  |  | Ремонт канализации |  | 0,2 |
|  |  | Монтаж частотного регулятора насосной ХВС | 20,0 | 23,6 |
| 3. | Отопление и ГВС | Ремонт участков трубопровода | 4,0 | 0,9 |
|  |  | Восстановление антикоррозийного и утепляющего покрытия трубопровода | 7,4 | 1,1 |
|  |  | Ремонт и замена запорной арматуры | 18,0 | 0 |
| 4. | Электроснабжение | Замена осветительных приборов в МОП подъезда | 18,0 | 1,0 |
|  |  | Монтаж узла учета электроэнергии | 22,0 | 1,7 |
| 5 | Благоустройство придомовой территории | Установка урны (2шт) | 9,5 | 0 |
|  |  | Ремонт отмостки | 45,0 | 25,0 |
|  |  | Устройство напольного резинового покрытия и проступей на входах | 0 | 3,9 |
| 6. | Непредвиденный ремонт | Резерв материалов для непредвиденного ремонта | 35,0 | 3,8 |
|  |  | Замена манометров | 0 | 0,5 |
|  |  | Замена термопреобразователя сопротивления | 0 | 2,9 |
|  |  | Изготовление и установка решеток на окна и двери МОП | 0 | 0,1 |
|  |  | Ремонт ограждения лестничного марша и площадки входа | 0 | 0,3 |
|  | Итого: |  | 361,9 | 206,2 |

- ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА

Капитального ремонта за 2013 год.

- Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Липовая, 1

|  | Показатели | По плану, т.р. | Фактически, т.р. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходные данные: |  |  |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 7895,3 | 7895,3 |
|  | Размер взноса на капитальный ремонт, руб./1кв.м. площади | 4,50 | 4,50 |
|  | Финансовый результат за 2012 год, тыс. руб. | 171,9 | 171,9 |
|  | ДОХОДЫ |  |  |
| 1. | Взносы за капитальный ремонт, тыс. руб. | 426,3 | 433,9 |
|  | Итого доходов: | 426,3 | 433,9 |
|  | РАСХОДЫ |  |  |
| 1. | Ремонт стен и потолков лифтового и общеквартирного холлов с заменой напольной плитки в лифтовом холле | 542,0 | 541,7 |
| 2. | Посадка деревьев и кустарников | 0 | 7,6 |
|  | Итого расходов: | 542,0 | 549,3 |
|  | Финансовый результат за 2013 год | 56,2 | 56,5 |

Директор АНО «УКЖФ «СВС-Жилсервис» ___________________________ Р.В. Камалов

Главный инженер _________________________  А.Б. Абрамян