- ВЫПОНЕНИЕ ПЛАНА

текущего ремонта за 2013 год.

- Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Салмышская, 39/1

| № п/п | Наименование работ | Наименование работ | По плану, т. р. | Фактически, т.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общестроительные работы | Ремонт кровли из рулонных материалов | 95,0 | 51,8 |
|  |  | Ремонт цокольной части | 53,0 | 0 |
|  |  | Ремонт напольного покрытия в МОП | 23,0 | 33,2 |
|  |  | Ремонт приямков | 25,0 | 0,5 |
| 2 | Водоснабжение и водоотведение | Замена регулировочного клапана ГВС | 36,0 | 29,6 |
|  |  | Замена циркуляционного насоса ГВС | 16,0 | 6,8 |
|  |  | Ремонт запорной арматуры | 9,0 | 5,6 |
|  |  | Ремонт канализации | 0 | 2,2 |
| 3. | Отопление | Ремонт участков трубопровода | 3,5 | 1,4 |
|  |  | Ремонт и замена запорной арматуры | 5,2 | 0,3 |
|  |  | Восстановление антикоррозийного и утепляющего покрытия трубопровода | 7,5 | 1,3 |
| 4. | Электроснабжение | Ревизия освещения МОП | 3,0 | 3,8 |
|  |  | Ремонт и содержание парапетного освещения и праздничной иллюминации | 1,0 | 2,9 |
|  |  | Замена осветительных приборов в МОП | 28,0 | 0,3 |
| 5. | Благоустройство | Ремонт отмостки (асфальта) | 45,0 | 51,8 |
| 6. | Непредвиденный ремонт | Устранение аварийных ситуаций (Резерв материалов) | 40,0 | 55,3 |
|  |  | Замена расходомера Ду40 в ИТП | 0 | 40,1 |
|  |  | Замена тепловычислителя Взлет в ИТП | 0 | 13,4 |
|  |  | Замена манометра | 0 | 0,5 |
|  |  | Устройство системы для полива | 0 | 1,3 |
|  | Итого: |  | 390,2 | 246,8 |

- ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА

Капитального ремонта за 2013 год.

- Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Салмышская, 39/1

|  | Показатели | По плану, т.р. | Фактически, т.р. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходные данные: |  |  |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 8507,8 | 8507,8 |
|  | Размер взноса на капитальный ремонт, руб./1кв.м. площади | 4,50 | 4,50 |
|  | Финансовый результат за 2012 год, тыс. руб. | 130,6 | 130,6 |
|  | ДОХОДЫ |  |  |
| 1. | Взносы за капитальный ремонт, тыс. руб. | 459,4 | 472,7 |
|  | Итого доходов: | 459,4 | 472,7 |
|  | РАСХОДЫ |  |  |
|  | Устройство козырьков на приямках и отдельных входах в подвал | 95,0 | 58,0 |
|  | Посадка деревьев и кустарников | 0 | 41,9 |
|  | Итого расходов: | 95,0 | 99,9 |
|  | Финансовый результат за 2013 год | 495,0 | 503,4 |

Директор АНО «УКЖФ «СВС-Жилсервис» _______________________  Р.В. Камалов

Главный инженер _____________________________  А.Б. Абрамян