Приложение №2

ПРОЕКТ ПЛАНА

РАБОТ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ДОМА

№10 по пр. Северный в г. ОРЕНБУРГ

АНО «УКЖФ «СВС-ЖИЛСЕРВИС» НА 2015 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование работ | объем | | Сумма  Тыс.р | примечания |
| Ед. изм | Кол-во |
| **1. Ремонт кровли, фасада, цоколя** | | | |  |  |
| 1 | ремонт парапета и кровли | м2 | 25 | 22.0 | Июль? |
| 2 | ремонт фасада | м2 | - | - |  |
| 3 | ремонт цоколя, пандуса | м2 | - | - | - |
| 4 | устройство козырьков над входом в тех-подвал | шт. | - | - | - |
| 4 | устройство ограждений на входах в тех-подвал | шт. | 2 | 17.0 | июль |
|  |  |  |  |  |  |
| **2. Ремонт инженерных сетей, в т.ч.:** | | | |  |  |
| 2.1 отопление | | | |  |  |
| 1 | ремонт трубопровода | п/м | - | - |  |
| 2 | замена запорной арматуры | шт. | 2- | 7 | ???ревиз |
| 3 | ремонт и замена УУ ТЭ | шт. | - | - |  |
| 4 | ремонт и замена КИП и А и клапана ЦО | шт. | 1 | 1.6 | февр |
| 5 | ремонт и замена насосов | шт. | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.2 водоснабжение (ХВС +ГВС) | | | |  |  |
| 1 | ремонт трубопровода | п/м | - | - |  |
| 2 | замена запорной арматуры | шт. | 1+2 | 8 | февр |
| 3 | ремонт и замена УУ ТЭ ОДПУ | шт. | 1 | - |  |
| 4 | ремонт и замена УУ ХВС ОДПУ | шт. | 1 | 11.0 | февр |
| 5 | ремонт и замена насосов | шт. | 5 | - |  |
| 6 | ремонт и замена КИП и А и клапана ГВС | шт. | 1 | 9.7 | Февр. |
| 7 | установка обратных клапанов | шт. | 130 | 40.0 | поквартирно |
| 5 | ремонт и замена обратных клапанов | шт. | 2 | 3 | февр |
| 2.3 водоотведение | | | |  |  |
| 1 | ремонт трубопровода канализации | п/м | - | - |  |
| 2 | ремонт ливнеотвода | п/м | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.4 электроснабжение и электротехническое устройство | | | |  |  |
| 1 | монтаж, замена УУ ОДПУ | шт. | - | - |  |
| 2 | ремонт и замена осветительных приборов | шт. | 9 | 2.0 | май |
| 3 | ремонт и замена кабельных линий | п/м | - | - |  |
| 4 | ремонт и замена отключающих устройств | шт. | 1 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.5 лифтовое хозяйство | | | |  |  |
| 1 | замена напольного покрытия лифтовой кабины | шт. | 1 | - |  |
| 2 | ремонт редуктора(замена червячной пары) | шт. | 1 | 62.0 | март |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **3. Ремонт подъезда** | | | |  |  |
| 1 | ремонт стен | м2 | - | - |  |
| 2 | ремонт потолков | м2 | - | - |  |
| 3 | ремонт полов | м2 | - |  |  |
| 4 | ремонт дверных блоков | шт. | 1 | 1.5 |  |
| 5 | ремонт оконных блоков | шт. | - | - |  |
| 6 | ремонт лестничных маршей | м2 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **4. Ремонт отдельных входов** | | | |  |  |
| 1 | устройство козырька над входом | шт. | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **5. Придомовая территория и элементы благоустройства** | | | |  |  |
| 1 | ремонт отмостки | п/м | - | - |  |
| 2 | устройство ливнеотвода | п/м | - | - |  |
| 3 | установка МАФ | шт. | - | - |  |
| 4 | устройство ПМС заглубленного типа | шт. | - | - |  |
| 5 | ремонт асфальтового покрытия | м2 | - | - |  |
| 6 | установка шлагбаума (ворота ) | шт. | - | - |  |
| 7 | устройство огораждения | п/м | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **6. Резерв для материалов непредвиденного ремонта** | | | | **60.0** |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Содержание**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование работ | объем | | цена  Тыс.р | Сумма  Тыс.р | примечания |
| Ед. изм | Кол-во |
| 1 | - ревизия дверных блоков | шт. | 70 | - | - |  |
| 2 | - ревизия инж сетей электроснабжения | п/м | - | - | 1.0 |  |
| 3 | - мех. уборка от снега | маш/ч | ? | 1.8 | - |  |
| 4 | - аварийное обеспечение АДС | ч | ? | 1.0 | - |  |
| 5 | - обслуживание уу цо и гвс | мес. | 12+1 | 0.63 | **9.0** |  |
| 6 | - обслуживание КИПиА цо и гвс в ИТП | мес. | 12 | 1.7 | **20.4** |  |
| 7 | - обслуживание КИПиА ХВС | мес. | 12 | 0.4 | **4.8** |  |
| 8 | - ревизия инж сетей водоснабжения | п/м | - | - | 1.5 |  |
| 9 | - ремонт (замена) информ. досок | шт. | 2 | - | - |  |
| 10 | - ремонт МАФ | шт. | - | - | - |  |
| 11 | - обслуживание шлагбаума (ворота) | шт. | 2 | - | **8** | резерв |
| 12 | - заготовка песчанно-соленой смеси | м3 | 2 | - | 4.0 |  |
| 13 | - побелка бордюров | п/м | - | - | 1.5 |  |
| 14 | - поверка узлов учета ОДПУ | шт. | 1 | - | **2.0** | **цо(тпс)** |
| 15 | - обеспечение инстр. длит. пользования | шт. | - | - | ? | - |
| 16 | - ревизия инж сетей водоотведения | п/м | - | - | 1.0 |  |
| 17 | - ревизия инж сетей теплоснабжения | п/м | 10 | - | **6.0** |  |
| 18 | - покос газонной травы | м2 |  | - | 5.0 |  |
| 19 | - проверка вентиляции | шт. | 1 | - | - |  |
| 20 | - замеры сопротивления | шт. | 1 | - | - |  |
| 21 | - подготовка ЦО к отопит сезону | шт. | 1 | - | **23.0** | **Ман.+ Промыв.** |
| 22 | - ревизия осветительных приборов | шт. | - | - | ? |  |
| 23 | - ревизия оконных блоков | шт. | 31 | - | 2.0 |  |
| 24 | - обслуживание ИТП | мес. | 12 | 1.2 | **14.4** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |