- ПРОЕКТ ПЛАНА

текущего ремонта на 2014 год.

- Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Аксакова,18/1

| № п/п | Виды работ | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во/ объем | Расходы, т. р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общестроительные работы | Ремонт козырька над вентшахтой | Шт. | 1 | 7,3 |
|  |  | Устройство козырьков над приямками | Шт. | 4 | 8,5 |
|  |  | Устройство козырьков над входом в техподвал | Шт. | 3 | 38,0 |
|  |  | Ремонт фасада | Кв.м. | 5 | 12 |
| 2 | Ремонт в МОП | Ремонт стен | Кв.м. | 110 | 32 |
|  |  | Ремонт потолков | Кв.м. | 45 | 10 |
| 3 | Водоснабжение ХВС и ГВС | Ремонт и замена запорной арматуры | Шт. | 32 | 12,0 |
|  |  | Ремонт участков трубопровода ХВС и ГВС | Пог/м | 6 | 9,5 |
|  |  | Ремонт и замена насосов | Шт. | 1 | 18 |
| 4. | Отопление | Ремонт и замена запорной арматуры | Шт. | 18 | 5 |
|  |  | Ремонт трубопровода | Пог/м | 6 | 6 |
|  |  | Ремонт и замена УУ ТЭ | Шт. | 1 | 2,2 |
| 5. | Электроснабжение | Ремонт и замена осветительных приборов в МОП | Шт. | 13 | 4,8 |
| 6. | Благоустройство | Ремонт отмостки | Кв.м. | 12 | 27 |
|  |  | Устройство ливнеотвода | Пог/м | 14 | 17 |
| 7. | Непредвиденный ремонт | Резерв материалов на ремонт | Т.р. |  | 50,0 |
|  | Итого: |  |  |  | 259,3 |

- ПРОЕКТ ПЛАНА

Капитального ремонта на 2013 год.

- Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Аксакова, 18

|  | Показатели | Ед. изм. | Кол-во/ объем | Расходы, т. р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Исходные данные: |  |  |  |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. |  |  | 6344,5 |
|  | Размер взноса на капитальный ремонт, руб./1кв.м. площади |  |  | 4,50 |
|  | Финансовый результат за 2013 год | Т.р. |  | 729,4 |
|  | ДОХОДЫ |  |  |  |
| 1. | Взносы за капитальный ремонт, с января по июнь 2014 года | Т.р. |  | 171,3 |
|  | Итого доходов: |  |  | 171,3 |
|  | РАСХОДЫ |  |  |  |
| 1 | Установка оборудования системы видеонаблюдения | Шт. | 1 | 96,0 |
| 2 | Изготовление и монтаж металлических ограждений на дворовой территории | Т.р. |  | 617,7 |
| 3 | Обеспечение доступа на территорию (брелки GAME) | Шт. | 70 | 59,5 |
| 4 | Замена циркуляционного насоса на отопление | Шт. | 1 | 56,8 |
|  | Итого расходов: |  |  | 830 |
|  | Финансовый результат за 2014 год | Т.р. |  | 70,7 |

Директор АНО «УКЖФ «СВС-Жилсервис» __________________ Р.В. Камалов

Главный инженер ______________________ А.Б. Абрамян