- ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА

текущего ремонта за 2013 год.

- Многоквартирный жилой дом по адресу: мкр. 70 лет ВЛКСМ, 31

| № п/п | Виды работ | Наименование работ | По плану, т. р. | Фактически, т.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общестроительные работы | Ремонт кровли из профлиста | 43,0 | 2,5 |
|  |  | Ремонт стен МОП (покраска, шпаклевка) | 0 | 2,7 |
|  |  | Ремонт оконных блоков | 0 | 2,5 |
|  |  | Восстановление напольной плитки МОП | 0 | 0,2 |
| 2. | Водоснабжение и водоотведение | Ремонт запорной арматуры | 8,0 | 1,6 |
|  |  | Ремонт участков трубопровода | 2,5 | 0 |
| 3. | Отопление и ГВС | Ремонт участков трубопровода | 8,0 | 0 |
|  |  | Восстановление антикоррозийного и утепляющего покрытия трубопровода | 3,4 | 0 |
| 4. | Электроснабжение | Замена осветительных приборов в МОП | 10,0 | 0 |
| 5. | Непредвиденный ремонт | Резерв материалов | 25,0 | 0 |
|  |  | Замена манометров |  | 0,7 |
|  |  | Замена термопреобразователя сопротивления «Взлет» в ИТП |  | 3,0 |
|  |  | Замена задвижки на воду на ЦО |  | 3,4 |
|  | Итого: |  | 99,9 | 16,5 |

- ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА

Капитального ремонта за 2013 год.

- Многоквартирный жилой дом по адресу: мкр. 70 лет ВЛКСМ, 31

| № п/п | Показатели | По плану, т. р. | Фактически, т.р. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходные данные: |  |  |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 10710,5 | 10710,5 |
|  | Размер взноса на капитальный ремонт, руб./1кв.м. площади | 4,50 | 4,50 |
|  | Финансовый результат за 2012 год, тыс.руб. | 109,4 | 109,4 |
|  | ДОХОДЫ |  |  |
| 1. | Взносы за капитальный ремонт, тыс. руб. | 578,1 | 588,1 |
|  | Итого доходов: | 578,1 | 588,1 |
|  | РАСХОДЫ |  |  |
| 1. | Облицовка цоколя фасадной плиткой (50% ж.д.) | 550,0 | 0 |
| 2. | Посадка деревьев и кустарников | 0 | 41,3 |
|  | Итого: | 550,0 | 41,3 |
|  | Финансовый результат за 2013 год | 137,5 | 656,2 |

Директор АНО «УКЖФ «СВС-Жилсервис» _____________________ Р.В. Камалов

Главный инженер  ________________________ А.Б. Абрамян