- Отчет по собранным взносам за 2014 год

|  | - Взносы | - Задолженность - на начало года, руб. | - Начислено за год, руб. | - Оплачено за год, руб. | - Задолженность - на конец года, руб. | - % - сбора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Капитальный ремонт | - 74170,43 | - 352969,36 | - 412574,65 | - 14565,14 | - 116,9 |
| - 2 | - Техническое содержание и текущий ремонт | - 349340,78 | - 2332865,96 | - 2370112,77 | - 312093,97 | - 101,6 |

- Выполнение плана текущего ремонта за 2014 год.

- Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Салмышская, 39

| № п/п | Наименование работ | Наименование работ | Ед. изм. | По плану, т.р. |  | Фактически, т.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во | Расходы |  |
| 1. | Общестроительные работы | Ремонт парапета, кровли и примыканий | Кв.м. | 66 | 80,8 | 13,9 |
|  |  | Ремонт цоколя, пандуса | Кв.м. | 170 | 58,0 | 58,7 |
|  |  | Устройство козырьков над входами в тех. подвал | Шт. | 2 | 18,0 | 10,8 |
|  |  | Устройство снегозадержателя | п/м | 13,0 | 9,8 | 0 |
| 2. | Ремонт МОП | Ремонт полов МОП | Кв.м. | 9 | 13,0 | 0 |
| 3. | Водоснабжение ХВС и ГВС | Замена запорной арматуры ХВС и ГВС | Шт. | 6 | 14,0 | 3,6 |
|  |  | Ремонт трубопровода | п/м | 5 | 3,5 | 1,5 |
|  |  | Ремонт и замена насосов (ГВС) | Шт. | 1 | 19,0 | 19,5 |
| 4. | Отопление | Ремонт и замена УУ ТЭ (подпитка) | Шт. | 1 | 20,0 | 0 |
|  |  | Замена КИПиА |  |  |  | 0,7 |
|  |  | Замена запорной арматуры | Шт. | 21 | 9,0 | 12,4 |
| 5. | Электроснабжение | Ремонт и замена светильников в МОП | Шт. | 115 | 7,0 | 9,9 |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения |  |  |  | 1,6 |
|  |  | Монтаж и замена УУ электроснабжения (Диспетчерская) | Шт. | 1 | 1,6 | 1,7 |
| 7. | Видеонаблюдение | Замена видео регистратора | Шт. | 1 | 4,3 | 4,3 |
| 8. | Аварийный ремонт | Резерв материалов для непредвиденного ремонта | Т.р. |  | 50 | 0 |
|  |  | Изготовление и установка окон МОП |  |  |  | 24,7 |
|  |  | Ремонт эл.двигателя лифта |  |  |  | 11,3 |
|  |  | Ремонт насоса откачки |  |  |  | 1,6 |
|  |  | Ремонт насоса на отопление |  |  |  | 4,3 |
|  |  | Ремонт вентиляции |  |  |  | 0,7 |
|  |  | Ремонт офисного помещения |  |  |  | 14,8 |
|  |  | Обустройство технического помещения |  |  |  | 0,6 |
|  | Итого: |  |  |  | 308 | 196,6 |

- Выполнение плана капитального ремонта за 2014 год.

- Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Салмышская, 39

|  | Показатели | 2014 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | По плану | Фактически |
|  | Исходные данные: |  |  |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 8407,1 | 8407,1 |
|  | Размер взноса на капитальный ремонт, руб./1кв.м. площади | 4,50 | 4,50 |
|  | Финансовый результат за 2013 год | 97,7 | 97,7 |
|  | ДОХОДЫ |  |  |
| 1. | Взносы за капитальный ремонт (за январь – сентябрь 2014г.), тыс. руб. | 340,5 | 410 |
|  | Итого доходов: | 340,5 | 410 |
|  | РАСХОДЫ |  |  |
|  | Ремонт кровли | 0 | 313,5 |
|  | Итого расходы: | 0 | 313,5 |
|  | Накопительный фонд | 438,2 | 194,2 |

Директор АНО «УКЖФ «СВС-Жилсервис» ______________________ Р.В. Камалов

Главный инженер _____________________ А.Б. Абрамян