- ПРОЕКТ ПЛАНА

текущего ремонта на 2014 год.

- Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Салмышская, 36

| № п/п | Наименование работ | Наименование работ | Един. Измер. | Кол-во/ объем | Расходы, т. р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общестроительные работы | Ремонт цоколя, пандуса | Кв.м. | 12 | 17,0 |
|  |  | Устройство козырьков над входами в техподвал | Шт. | 2 | 22,0 |
| 2 | Водоснабжение ХВС и ГВС | Ремонт и замена запорной арматуры | Шт. | 36 | 29,0 |
|  |  | Ремонт и замена насосов | Шт. | 1 | 30,0 |
|  |  | Ремонт и замена КИПиА и клапана ГВС | Шт. | 1 | 1,3 |
|  |  | Ремонт и замена КИПиА ХВС | Шт. | 1 | 1,5 |
| 3. | Отопление | Ремонт и замена КИПиА и клапана ЦО | Шт. | 2 | 6,0 |
|  |  | Ремонт и замена насосов | Шт. | 3 | 49,0 |
|  |  | Ремонт системы отопления | стояк | 9 | 2,5 |
|  |  | Замена реле протока | Шт. | 2 | 7,0 |
| 4. | Электроснабжение | Ремонт и замена осветительных приборов в МОП | Шт. | 3 | 1,5 |
| 5. | Лифтовое хозяйство | Замена напольного покрытия лифтовой кабины | Шт. | 3 | 2,0 |
| 6. | Ремонт подъездов (МОП) | Ремонт стен | Кв.м. | 43 | 39,0 |
|  |  | Ремонт полов | Кв.м. | 58 | 75,0 |
| 7. | Благоустройство | Ремонт асфальтового покрытия на входах | Кв.м. | 201 | 115,0 |
|  |  | Ремонт асфальтового покрытия на территории | Кв.м. | 23 | 60,0 |
|  |  | Ремонт отмостки | п/м | 39,5 | 18,0 |
|  |  | Установка проступей против скольжения на входах | Шт. | 47 | 58,0 |
|  |  | Устройство леерного ограждения | п/м | 42 | 12,0 |
| 8. | Непредвиденный ремонт | Резерв материалов для непредвиденного ремонта | Т.р. |  | 50,0 |
|  | Итого: |  |  |  | 595,8 |

- СВЕДЕНИЯ

О взносах на капитальный ремонт

На 01.01. 2014 год.

- Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Салмышская, 36

|  | Показатели | 2014 год |
| --- | --- | --- |
|  | Финансовый результат за 2013 год, т.р. | 1244,1 |
|  | Задолженность населения на 01.01.2014г., руб. | 32743,27 |

Директор АНО «УКЖФ «СВС-Жилсервис» ______________________ Р.В. Камалов

Главный инженер _____________________ А.Б. Абрамян