- ПРОЕКТ ПЛАНА

текущего ремонта на 2014 год.

- Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Салмышская, 39

| № п/п | Наименование работ | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во/ объем | Расходы, т. р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общестроительные работы | Ремонт парапета, кровли и примыканий | Кв.м. | 66 | 80,8 |
|  |  | Ремонт цоколя, пандуса | Кв.м. | 170 | 58,0 |
|  |  | Устройство козырьков над входами в тех. подвал | Шт. | 2 | 18,0 |
|  |  | Устройство снегозадержателя | п/м | 13,0 | 9,8 |
| 2. | Ремонт МОП | Ремонт полов МОП | Кв.м. | 9 | 13,0 |
| 3. | Водоснабжение ХВС и ГВС | Замена запорной арматуры ХВС и ГВС | Шт. | 6 | 14,0 |
|  |  | Ремонт трубопровода | п/м | 5 | 3,5 |
|  |  | Ремонт и замена насосов (ГВС) | Шт. | 1 | 19,0 |
| 4. | Отопление | Ремонт и замена УУ ТЭ (подпитка) | Шт. | 1 | 20,0 |
|  |  | Замена запорной арматуры | Шт. | 21 | 9,0 |
| 5. | Электроснабжение | Ремонт и замена светильников в МОП | Шт. | 115 | 7,0 |
|  |  | Монтаж и замена УУ электроснабжения (Диспетчерская) | Шт. | 1 | 1,6 |
| 7. | Видеонаблюдение | Замена видеорегистратора | Шт. | 1 | 4,3 |
| 8. | Аварийный ремонт | Резерв материалов для непредвиденного ремонта | Т.р. |  | 50 |
|  | Итого: |  |  |  | 308 |

- ПРОЕКТ ПЛАНА

Капитального ремонта на 2014 год.

- Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Салмышская, 39

|  | Показатели | 2014 год |
| --- | --- | --- |
|  | Исходные данные: |  |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. | 8407,1 |
|  | Размер взноса на капитальный ремонт, руб./1кв.м. площади | 4,50 |
|  | Финансовый результат за 2013 год | 97,7 |
|  | ДОХОДЫ |  |
| 1. | Взносы за капитальный ремонт, тыс. руб. (за январь – июнь 2014г.) | 227,0 |
|  | Итого доходов: | 227,0 |
|  | Накопительный фонд | 324,7 |

Директор АНО «УКЖФ «СВС-Жилсервис» ______________________ Р.В. Камалов

Главный инженер _____________________ А.Б. Абрамян